附件1：

佛山市水务局办公大院节水型单位建设改造

——水表计量及绿化管网改造工程项目需求

一、工程承包商资格要求

1、工程承包商必须具有管道工程专业承包二级或以上资质。

2、项目负责人须具备市政公用二级或以上建造师注册执业证书，并具有给排水专业工程师或以上职称。

3、项目技术负责人具有给排水专业高级工程师职称。

二、项目概况

为响应佛山市节水型单位建设规划，市水务局计划对水务局大院进行建设改造成节水型示范单位。改造依据主要参照《建筑给水排水设计规范》、《佛山市共用机构节水型单位建设标准》等规范和文件。改造工作计划分三期实施，首期先行对院内大院埋地供水管管网进行改造，并按照公共机构单位实现用水分级计量目标进行改造；二期改造计划对办公大楼节能型二次加压系统改造；三期计划对办公大楼内各用水器具和设施进行改造。

目前水务局大院是由一个DN50水表计量9层办公楼办公用水及办公大楼前的两块花圃的用水；一个DN40水表，计量大院的绿化用水、饭堂大楼及三防办公大楼的用水；一个DN80水表，计量大院的消防用水。由于大院内绿化管网铺设时间长久，管材较落后，现已出现多次漏水，水损大。未能达到用水分类统一、节约用水的目标，须进行改造。

三、改造方案

首期改造范围为水务局大院绿化系统、办公大楼生活供水管、三防办公楼生活供水系统和饭堂生活供水管。同时对大院内9层办公大楼、3层的饭堂大楼及5层的三防办公大楼按不同的用水性质单独设置分表计量。为了响应公共机构节水型单位建设的要求，现对大院内的三个公共机构单位实现用水分级计量改造，达到每个单位都设表计量到户。

1、水表计量改造

原消防水表不变，仍沿用DN80水表进行计量。

原DN40水表改成绿化水表，大院所用绿地的浇灌及鱼池的用水均在此表后接引。

原DN50水表改成大院的一级注册水表，在此注册水表后设一个DN50的二级水表计量9层办公大楼用水、一个DN25的二级水表计量饭堂首层用水、一个DN20的二级水表计量饭堂大楼的二、三层用水。

另在市政给水管网处重新开叉接引新装一个DN50水表接三防大楼的用水。水表配设见下图：

2、管网改造

1）、在DN50大院一级注册水表后接引一条dn63PE供水管，埋地铺设至9层办公大楼侧，开三叉，一路接引一个DN50二级水表，后接通办公大楼供水管；另一路继续埋地敷设至饭堂大楼侧，在饭堂大楼侧安装两个二级水表：一个DN25的饭堂二级水表，表后沿路接通饭堂供水管；一个DN20二级水表，表后供水管在天面平台敷设，沿外墙接通二、三楼的卫生间供水管。

2）、在DN40绿化水表后接引，重新敷设一套绿化管网，将原绿化给水管废除，并沿路预留水龙头浇灌使用，且接通水池的布水口。

3）、新铺设给水管，埋地部分采用PE管，沿线敷设示踪线；露地部分采用钢塑管。

四、工程造价

1、管材用量

（1）DN50钢塑管约80米，dn63PE管约350米；

（2）dn32PE管约160米，DN25钢塑管约150米；

（3）dn20PE管约250米，DN20钢塑管约100米；

2、招标控制价：

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 水表计量及绿化管网改造 | 项 | ￥23.00万元 | 包工包料 |
| 合计RMB: | ￥23.00万元 |  |

投标报价不得高于招标控制价，否则视为无效投标。

五、预期改造效果

通过首期改造，基本能达到水表分级计量 ，大院内每个单位都计量到户，且更换了老化的供水管道，解决了管道漏水的现象，达到节水效果。

六、评分标准

| 评分项目 | 价格 | 质量 | 资信 | 业绩 | 售后服务 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50分 | 10分 | 10分 | 15分 | 15分 | 100 |
| 评分标准 | 在各最终有效报价中，以满足采购要求且最低报价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按下列公式折算递减。即：评标基准价=有效最低报价=满50分；其他投标报价得分=(评标基准价÷有效投标报价)×50分 | 承包商能出具对本工程质量承诺保证书的，10分；没有承诺书的，0分。 | 对比企业简介，企业诚信、守信及有无不良记录等情况，优秀：8-10分；一般：5-7分； 差：0-4分。 | 近三年来在佛山市外广东省内有类似给水管工程业绩的（须提供合同复印件），每个得5分，最高10分。近三年来在佛山市内有类似给水管工程业绩的（须提供合同复印件），每个得7.5分，最高15分。 | 对比企业所在地是否便利，企业技术人员数量以及企业持有资质证书等情况。优秀：8-10分；一般：5-7分；差：0-4分。 | 100 |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评委签名： |