附件4                                             项目密级：

编号：

佛山市电子政务项目方案

项目名称：佛山市水务局信息化设施及系统维护（硬件）

项目起止日期：2018年1月至2018年 12月

佛山市经济和信息化局编制

目录

一、概述	1

（一）项目名称	1

（二）项目承担单位概况	1

（三）项目维护的目标	3

（四）总投资及来源	3

二、需求分析	3

（一）现状	3

（二）需求分析	3

三、运维的主要内容	4

（一）运维的整体概况	4

（二）基础设施维护	4

（三）运维人力资源	5

四、项目投资预算	7

（一）投资概算说明	7

（二）总投资概算	7

五、本单位信息系统运行的保障机制	7

# 一、概述

## （一）项目名称

项目名称：佛山市水务局信息化设施及系统维护（硬件）

## （二）项目承担单位概况

佛山市地处珠江三角洲腹地，面积3818.84平方公里，河流纵横交错，西、北江横贯全境。佛山市水务局是佛山市水行政主管部门，负责全市水务的行政管理，主要职能有：

1、贯彻执行有关水行政工作的法律、法规和方针、政策；结合实际，拟订我市水行政工作的规定和政策，并组织实施。

2、统筹全市水务建设和管理，组织编制水务中长期发展规划及年度计划，并组织实施；组织区域国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。

3、统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布水资源公报；负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水工作。

4、负责供水行业监督管理。组织实施供水行业特许经营管理制度；负责城市供水突发事件应急管理工作，监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，监督全市供水行业的服务质量与安全生产工作。

5、负责排水、污水处理、再生水利用的行业监督管理及特许经营管理制度；负责排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护管理工作；负责排水许可管理和监督污水处理费征收管理工作；监督排水行业的服务质量与安全生产工作。

6、主管河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖），并组织指导整治；负责江河、湖泊、水库及排水（污）管网水量、水质的监测；审定水域的纳污能力，负责水功能区划分，组织编制水环境治理及水资源保护规划并监督实施。

7、负责水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作，调解水事纠纷。

8、负责水务工程建设项目的技术审查，组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规程、规范，拟订有关地方标准并组织实施。

9、组织、指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨区的重要水务工程；指导水务工程建设的质量安全监管工作。

10、组织、协调农田水利基本设施建设和管理；负责水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治。

11、负责编制水务建设年度建设资金计划并组织实施；监督水务建设资金的使用。

12、负责水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。

13、主管防汛防旱防风工作，承担市人民政府防汛防旱防风指挥部的日常工作；负责轻舟机动大队和潜水大队的日常管理工作。

14、承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。

市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室挂靠市水务局,主要负责防汛防旱防风指挥部日常工作，并负责轻舟机动大队和潜水大队的日常工作。负责组织、协调、监督、指导全市防汛防旱防风防冻工作，对重要水利工程实施防汛、防旱、防风调度。负责编制全市防汛防旱防风防冻应急预案并组织实施；负责防汛防旱防风物资和专业抢险队伍的管理；负责市三防指挥决策系统、水务信息系统的建设和维护工作。

## （三）项目维护的目标

维护佛山市水务局现有的办公电脑、打印机、移动办公设备、机房、网络设备及各信息化系统，确保各计算机硬件及系统的正常运行。项目维护的模式采用部分外包方式，并需要维护公司派驻2名技术人员驻场维护。

## （四）总投资及来源

自2003年至今，我局已投入近两千万元进行水务信息化硬件及系统建设，数据存储量接近1TB，按照历年的维护管理经验，信息化设施及系统维护（硬件）项目概算为19.1828万/年。资金来源于市财政资金。

# 二、需求分析

## （一）现状

佛山市水务局现有台式电脑140台、移动办公设备60台、服务器25台、打印机50台、机房64平方米、网络设备20台、安全设备4台和近600个网络接入口等硬件、网络系统需要维护管理。目前我局没有专职的信息化科室负责维护工作。

## （二）需求分析

因我局没有专职的信息化科室负责维护工作，要求维护服务公司派出驻场人员，并提供后台技术支持，保障我局信息化系统开发性维护及正常运行、计算机稳定、网络的实时连通及服务器各系统的正常运转。实现对计算机及外围设备进行现场维护、对服务器、网络设备等各种设备进行性能检测，针对网络的利用率进行优化并提出网络扩容和优化的建议，实现服务器、存储设备等各种设备的日常监控，故障处理，操作系统安装、维护，补丁升级等内容。提供计算机的硬件检测、维修、清洁和送修，计算机操作系统的安装、整理优化、系统修复和系统的安全维护、系统的数据恢复服务等。如需更换硬件设备或系统更新，由我局安排人员依照相关规定进行采购。

# 三、运维的主要内容

## （一）运维的整体概况

佛山市水务局现有台式电脑140台、移动办公设备60台、服务器25台、打印机50台、机房64平方米、网络设备20台、安全设备4台和近600个网络接入口等硬件、网络系统需要维护管理。

## （二）基础设施维护

维护计算机及网络设备清单

| 序号 | 类型 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 台 | 25 |  |
| 2 | 台式机电脑 | 台 | 140 |  |
| 3 | 移动办公设备 | 台 | 60 |  |
| 4 | 打印机 | 台 | 50 |  |
| 5 | 网络设备 | 台 | 20 |  |
| 6 | 安全设备 | 台 | 4 |  |
| 7 | 网络系统 | 项 | 1 | 整个水务网络，约600个接入点 |
| 8 | 信息发布屏 | 项 | 5 |  |
| 9 | 视频会商系统 | 项 | 1 |  |
| 10 | 机房精密空调 | 项 | 1 |  |
| 11 | 机房 | 项 | 1 |  |

## （三）运维人力资源

1、驻点服务

（1）常驻我局办公现场的维护服务小组人员须不少于2人,严格遵照我局的作息时间上下班，严格遵守我局有关管理规定。汛期(4月1日至10月31日)除履行维护职责外，维护服务公司还要协助我局做好三防的各项日常工作，驻场人员要参加三防值班，并且根据工作需要加强力量协助我局对计算机房的网络、外围设备、服务器、工作站等设备以及消防、供电系统进行维护和管理工作，以确保汛期各项设备和网络正常运行。

（2）维护服务小组实施人员具体要求如下：

驻场维护人员要有丰富的信息化维护经验，熟悉机房运作，善于与人沟通；维护人员进场前需面试通过后方可进行服务。在服务期内，如驻场维护人员达不到要求，可提出更换。

驻场维护人员要求:负责全局计算机硬件及外围设备、信息化系统的开发性维护管理，监控各种应用系统的运行情况;协助提供服务器、网络、安全等后台技术支持和服务，以及三防信息化日常管理工作。驻场人员必须服从市水务局日常管理。

节假日如有特殊情况，须加派技术人员到现场配合我局进行系统维护。

2、故障分析排除

（1） 在维护期内，如服务器出现故障，维护服务公司必须进行故障分析并尽快配合协助我局予以解决，故障排除后，做好故障分析报告及排除方法。

（2） 提供存储服务器的技术支持服务，存储设备配置变更和调整、设备的连接、系统和设备的微码升级。

3、安装、迁移、部署、例行检查服务

（1） 维护服务公司须协助我局相关人员做好日常系统安装、应用部署等工作。

（2） 根据我局的需求更改放置地点，规划移机的前后准备工作、做好风险评估，移机后维护工作。

（3） 维护服务公司须提供每月一次的例行检查，检查相应维保设备的运行环境、系统硬件、系统日志、系统性能等，并提供书面的检查报告。

（4） 维护服务公司须每季度定期进行设备内/外清洁服务，以延长设备寿命。

（5） 维护服务公司须协助我局做好设备消耗材料采购的相关工作。

4、服务报告

（1） 维护服务公司须按季、年度等提交维护报告，以便了解系统的运行及维护情况。及时现场的常规巡检，做好相应的巡检工作，记录信息，向相应的我局系统管理员报告计算机系统的情况，提交详细的巡检报告给我局，签字，转入维护服务公司自身的电子客户信息库。

（2） 当计算机系统有故障时，例如需要更换备件、系统宕机、系统数据交换中断等，维护服务公司的服务管理系统须发送紧急请求直接到达专职工程师，专职工程师确认处理完事故或者更换备件备机之后，将提供正式的维护服务记录单提交给我局，讲解需要注意的地方，避免事故的再次发生，并转入维护服务公司自身的电子客户信息库。

佛山市水务局目前没有专职科室负责计算机硬件、网络设备维护工作开展，本项目属技术服务类，具有信息种类复杂、涉及专业领域多的计算机硬件和的特点，计划采用购买服务方式进行运维服务的外包，并要求维护服务公司派驻2名技术人员驻场维护。